T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI,

MEYDAN VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ

VE

KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

www.tekirdag.bel.tr

2015

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.........................................................................................................................................

TEKNİK ŞARTNAME.................................................................................................................

-Yarışma Alanına İlişkin Haritalar....................................................................................

1 -Tekirdağ İdari Sınırları Haritası........................................................................

2 -Tekirdağ Merkezi Hava Fotoğrafı.....................................................................

3 -Proje Alanı Hava Fotoğrafı...............................................................................

4 - Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ( 1/5000 )..................................

5 - Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ( 1/1000 ).................................

6 - Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Nazım İmar Planını (1/5000)..........................

7 -Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Uygulama İmar Planı(1/1000)..........................

8 -Tekirdağ Deprem Bölgeleri Haritası.......................................................................

9 -Fotoğraf Yön Paftası...........................................................................................

10-Yarışma Alanına ait fotoğraflar................................................................................

İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ..................................................................................................

İHTİYAÇ PROGRAMI................................................................................................................

ÖNSÖZ

Tekirdağ, 6 bin yıllık geçmişi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerini harmanlamış,  coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyan, Anadolu ile Balkanlar arasında geçit bölgesi oluşturan, dinamik nüfusa, gelişmiş bir sanayiye, verimli topraklara ve çok sayıda kültür varlığına sahip, 11 ilçesiyle yeni yapılanmakta olan bir Büyükşehirdir. Biz bu doğrultuda proje çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, günlük çözümler değil geleceğe yönelik çalışmalarla kalıcı çözümler üretiyoruz.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonumuz, güçlü sanayisi, Tarım ve Hayvancılığı, Lojistik Yatırımları, Turizmi ve Üniversitesiyle, “Çevreye Duyarlı”, tüm ilçeleri ile birlikte kentleşmesini tamamlamış, Yaşanabilir ve Mutlu bir TEKİRDAĞ'dır.

Büyüyen ve gelişen Tekirdağ’ın sorunlarını çözmek için projeler geliştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini daha kaliteli sürdürebilmesi ve halkımızın belediye

hizmetlerinden daha rahat faydalanabilmesi için yeni hizmet binası ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda İmar Planında Kent Merkezi olarak tanımlanan yaklaşık 520.000m2'lik alanda, ''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması '' açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tekirdağ’ın ilk kurucu Büyükşehir  Belediye Başkanı olarak, halkımızın bana layık gördüğü bu kutsal görevin onurunu ve sorumluluğunu taşıyorum.  Bu bilinçle yaşadığımız kente hizmet etme yolunda, doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten,  çağdaş ve ekonomik çözümler   öneren, bu prestij projemizin yarışma vasıtası ile dünya çapında önemli projelere imza atan Türk Mimar, Mühendis, ve Şehir Plancılarının fikirlerine başvurmayı tercih ettik. Bu hayalimizi, tasarımlarıyla gerçeğe çevirmek için düzenlenen yarışmaya, katılacak tüm meslek mensuplarına başarılar diler, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen jüri üyeleri ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

OCAK – 2015

Madde 1–Yarışmanın Adı:

''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması ''

Madde 2–Yarışmanın Şekli:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı  tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği  doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren yarışmadır.

Madde 3 – Yarışmanın Konusu ve Amacı:

04.07.2001 tarih  ve 92 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararı ile onaylanan imar planında Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde yeni Kent Merkezi oluşturulmasına yönelik alan tanımlamaları yapılmıştır. 20.03.2008 tarihli  Tekirdağ Belediye encümen kararı ile de 3194 sayılı İmar Kanununun   18. Madde  uygulaması  tamamlanmıştır.

Yarışmanın konusu, İmar Planında kent merkezi olarak tanımlanan,  Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının  yapılacağı alanın da içinde  bulunduğu yaklaşık 520.000 m2'lik alanın tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı ise, Mevcut İmar Planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, peyzaj tasarımları ile  desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile  spor alanlarını içeren, Mimarlık, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı  ile tüm Mühendislik alanlarında  çağdaş ve ekonomik çözümler   öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edilmesidir.

Madde 4 – Yarışma Alanı:

Yarışmaya konu olan  alan park, yollar ve diğer resmi kurum alanları  dahil yaklaşık 520.000,00 m2 olup Ek-1'de şematik olarak sınırları belirtilmiştir.

1.Bölge

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası
	(2769 ada 1 parsel,  21.587,28 m2)

- Kent meydanı ve yeraltı otoparkı

(19.700,00 m2)
- Kent parkı
	(48.162,36m2)

2.Bölge
-Ticaret ve hizmet alanları 
	(229.971,00 m2 )

- Ticaret ve hizmet alanları  arasındaki park  alanları
	(57.405,00m2)

'' Kentsel Tasarım Alanı’’ olarak tanımlanan alanda Mevcut İmar Planı’nın kararlarına uyulacaktır.

Madde 5 – Yarışmacılardan Beklenenler:

Yarışmacılardan, proje alanını yakın çevresiyle ilişkilendiren,  yarışma alanının tümünü bütüncül olarak değerlendiren, özgün projeler beklenmektedir. Bu kapsamda;

- Doğal çevreye duyarlı mimari ve peyzaj tasarım ilkelerinin belirlenmesi, sosyal ve kültürel donatılara ilişkin özgün önerilerin geliştirilmesi,

- Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi ve enerji verimliliği ihtiyacının karşılanması ile ilgili önerilerin geliştirilmesi,

- Yarışma alanının bütününde, engelliler ve tüm yaya kullanıcıları için erişilebilirliğin sağlanması,

- Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Projesi tasarımında kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan uygun konfor, güvenlik, yangın, iklimlendirme ve erişilebilirlik vb. çözümleri sunan öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.

Yarışmacılar aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır

- Birinci bölgede projelendirilecek Büyükşehir Hizmet Binası, Meydan ve  Kent parkı, öncelikli uygulama alanıdır.

- Birinci  bölgede yer alan Kent Meydanı’nın tasarımı ile yer altı otoparkının çevre yolları ile ilişkilerinin kurulmasında yarışmacılardan öneriler beklenmektedir.

- Ticaret ve Hizmet Alanları için planda belirtilen kat adedi ile yapı yoğunluğu (E) ve çekme mesafeleri değişmeksizin  parsel sınırları içinde kalmak koşulu ile kitle önerisinde bulunulabilir.

- Yapılacak olan önerilerde beklenen kamusal mekan(park,meydan,yol) ve özel mekan ilişkilerinin kurulması, kamusal mekan kullanımlarına dair temel ilkelerin belirlenerek ifade edilmesidir.

Madde 6 – Yarışmaya Katılma Esasları:

- Yarışma katılımı, içinde en az bir  mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulunan ekipten ile oluşacaktır. Ekipte İdareyle ilişkilerin yürütülmesi ile  sınırlı olmak üzere, ekip temsilcisi mimar olacaktır.  Yarışmaya katılan ortakların her biri İdareye karsı müşterek sorumludurlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası , Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,

- Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

- Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

- Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Madde 7 – Jüri Üyeleri ve Raportörler:

7.1 – Danışman Jüri Üyeleri:

| 1 | Kadir ALBAYRAK | Kimya Mühendisi | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Neşat ERDOĞAN | Mimar | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Danışmanı |
| 3 | Murat YAZAN | İnşaat Mühendisi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri |
| 4 | Dilşad ERGİN | Mimar | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı |
| 5 | Kemal ERSOYLU | Şehir Plancısı | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürü |

7.2 – Asli  Jüri Üyeleri:

| 1 | Ersen GÜRSEL(Jüri Başkanı) | Y.Mimar | GSA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alişan ÇIRAKOĞLU | Y. Mimar | ODTÜ |
| 3 | Cem SORGUÇ | Mimar | MSÜ |
| 4 | Yrd.Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | Y.Mimar | DEÜ/ DEÜ |
| 5 | Doç.Dr.Ebru FİRİDİN ÖZGÜR | Y. Şehir Plancısı | MSÜ/MSGSÜ |
| 6 | Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ | Y. Peyzaj Mimarı | Ankara Üniversitesi/NKÜ |
| 7 | Osman TAŞSETEN | İnşaat Mühendisi | İDMMA |

7.3 – Yedek Jüri Üyeleri:

| 1 | Yrd. Doç.Dr. Eser YAĞÇI | Y. Mimar | YÜ/ MSGSÜ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dr. Gül TÜZÜN | Y. Şehir Plancısı | YTÜ/ YTÜ |
| 3 | Uğur PULAT | Peyzaj Mimarı | KTÜ |
| 4 | İlhan İNEL | İnşaat Mühendisi | YTÜ |

7.4 – Raportörler:

| 1 | Nurdan ÖZCAN YALÇIN | Mimar | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Levent TURAN | Y. Şehir Plancısı | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |
| 3 | Şuayip ÖZER | Arkeolog | İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı |

Madde 8 – Yarışma Takvimi:

| Yarışmanın İlanı | 05/01/2015 |
| --- | --- |
| Son Soru Sorma Tarihi | 05/02/2015 |
| Cevapların Gönderilme Tarihi | 12/02/2015 |
| Proje Teslim Tarihi | 06/04/2015 |
| Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi | 10/04/2015 |
| Yarışma Sonucu İlan Tarihi | 17/04/2015 |

Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

Madde 9 – Yarışmanın İlanı:

Yarışma, 05/01/2015 günü Resmi Gazetede, ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında  ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Madde 10 – Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler;

- Adı:Tekirdağ Büyük Şehir  Belediyesi

- Adresi:Mimar Sinan Cad. No:50 Süleymanpaşa/Tekirdağ

- Telefon numarası: 0 850 459 59 59

- İnternet adresi: www.tekirdag.bel.tr

- Elektronik posta adresi:imardb@tekirdag.bel.tr

Madde 11 – Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

- Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00  TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması ”  şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, meydan ve çevresinin düzenlenmesi mimari ve  kentsel tasarım proje yarışması ” açıklaması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait  Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR78 0001 2009 3040 0007 0000 01 no’lu hesaba  veya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile  isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir.

- Şartname Temin Adresi:

''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması '' Raportörlüğü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi  İmar ve Şehircilik Dairesi Hizmet Binası

Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı  Karides Sok.  No:1  Dinçgül-Özçakı İş Merkezi

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Tel: 0 850 459 28 04

E-posta: yarisma@tekirdag.bel.tr

Madde 12 – Yer Görme:

Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.

Madde 13 –  Soru Sorma ve Cevaplamaya İlişkin Esaslar:

- Yarışmacılar, sorularını 05/02/2015 günü saat:17.00’ye kadar ''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması''  Raportörlüğü'ne hitaben yarisma@tekirdag.bel.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

- Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası belirtilecektir.

- Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, 12/02/2015 tarihine kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

- Sorulara verilen cevaplar yarışma dökümanı niteliğindedir.

Madde 14 –  Proje Teslim Tarihi:

Yarışma 06/04.2015 günü saat 17.00’de sona erecektir. Yarışmacılar, proje ve eklerini 06/04.2015 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilecekleri gibi, kargo ile adrese teslim olarak da gönderebilirler. Kargo ile gönderilen projelerde, projelerin 06/04/2015  saat 17.00’den önce kargoya verildiğini gösteren kargo alındı makbuzunun veya e-posta ile 06/04/2015  günü saat 18.00’e kadar yarışma raportörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ile gönderimde, en geç 08/04/2015  günü saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek gecikme ve hasarlardan Raportörlük ve İdare sorumlu tutulamaz.

- Proje Teslim Adresi ve Raportörlük iletişim bilgileri:

''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması''  Raportörlüğü

Tekirdağ Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Dairesi Hizmet Binası

Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı  Karides Sok.  No:1 Dinçgül-Özçakı İş Merkezi  ...

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Tel: 0 850 459 28 04

E-posta: yarisma@tekirdag.bel.tr

Raportör  :Nurdan ÖZCAN YALÇIN

Raportör  :Levent TURAN

Raportör  :Şuayip ÖZER

Madde 15 –  Kimlik Zarfı:

- Yarışmacılar, proje ile birlikte üzerinde elektronik ortamda yazılmış proje ile aynı rumuzu taşıyan ve  ''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması '' ve ''Kimlik Zarfı'' ibareleri bulunan bir zarfın içinde aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir:

- Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, ad ve soyad, mezun olunan okul ve diploma numarası, oda sicil numarası ve adres bilgilerini içeren imzalı belge,

- İlgili meslek odasınca yarışmacıya ait yarışma takvimi içinde düzenlenmiş, oda üyelik belgesi  (Ekip üyelerinin her biri tarafından verilecektir).

- İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin (Mimar) ekip temsilcisi olarak belirtilmesi zorunludur.

- Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, derece, mansiyon ve satınalma (var ise) kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “AÇILABİLİR” ibaresini koyabilirler. Bu ibareyi taşıyan zarflar jüri tarafından açılıp kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirtilecektir.

Madde 16 –  Rumuz:

- Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.

- Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

- Tüm paftaların, raporların her sayfasının, maketin, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde, CD/DVD üzerinde  rumuz bulunacaktır.

Madde 17 –  Ambalaj:

- Proje paftaları, raporlar, maket ve zarflar ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. Ambalaj yarışma raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde iletilecektir.

Ambalaj üzerine rumuz ile, ''Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması''  Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı  Karides Sok.  No:1 Dinçgül-Özçakı İş Merkezi Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ, ibaresi yazılacaktır.

Madde 18 – Yarışma Dışı Bırakılma Esasları:

Aşağıda belirtilen durumlardaki projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır.

- Yarışma şartnamesi Madde 6’de belirtilen yarışmaya katılma esaslarına uymayan ekipler,

- Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler,

- Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,

- Şartname almamış ve şartname aldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar.

Madde 19 – Jüri Değerlendirme Esasları:

Jüri, değerlendirme çalışmaları için, Madde 8’deki yarışma takvimine uygun olarak toplanacaktır. İdare, yarışmanın sonucunu 17/04/2015 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan eder. Ayrıca yarışma sonuçları Resmî Gazete’de yayınlanır.

Madde 20 – Projelerin Sergilenmesi:

- Proje sahibi yarışmaya katılmakla, eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

- Yarışmaya katılan tüm projeler (jüri tarafından yarışma dışı bırakılan projeler de dahil) sonuçların ilanını takiben Tekirdağ Büyükşehir  Belediyesi’nce sergilenecektir.

- Sergi yeri yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır.

Madde 21 – Yarışma Ödülleri:

| Birincilik Ödülü | 100.000,00TL. |
| --- | --- |
| İkincilik Ödülü | 75.000,00TL. |
| Üçüncülük Ödülü | 50.000,00TL. |
| 1. Mansiyon | 20.000,00TL. |
| 2. Mansiyon | 20.000,00 TL. |
| 3. Mansiyon | 20.000,00 TL. |

- Jüri gerekli gördüğü taktirde satınalma yapacaktır. Satınalmalar için  20.000,00TL ödenek ayrılacaktır.

- Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satınalma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

- TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları  hesabına aktarılacaktır.

Madde 22 – Projelerin Geri Verilme Şekline İlişkin Esaslar:

- Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır.

- Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri Tekirdağ  Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

- Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Madde 23 – Hak ve Sorumluluklar:

- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile ödül,mansiyon kazanan ve varsa satın alınan projelerin tanıtım ve yayım hakları yarışmayı düzenleyen kuruluș olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait  olacaktır. Şartname kayıt formunu doldurarak yarışmaya katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB ilgili meslek odaları yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez.

  - İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin yapılmasını, 1.'liği kazanan tasarım sahibine teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yoluyla yaptırılır. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü taktirde 2.'liği kazanan tasarım sahibiyle görüşme yapmak suretiyle 2. seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. Eğer 2.'liği kazanan tasarım sahibi işi yapmaktan vazgeçerse idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.

- Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra müellifin ölümü, iflası veya bu gibi beklenmedik sebeplerle projenin bitirilme olanağının kalmadığı hallerde iş, usulüne uygun olarak tasfiye edilir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi dilediği şekilde harekette serbest kalır.

- Yarışmaya ekip olarak katılım zorunlu olduğundan, ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

- İdare tarafından,  proje müellifinden mesleki uygulama sorumluluğu hizmeti talep edilebilir.

Madde 24 – Uygulama Projesinin Temini:

Birincilik ödülü kazanana işin nasıl verileceği:

İdare; Mimarlık, tüm  Mühendislik, Peyzaj, proje ve ihale dosyası düzenlenmesi (PİD) ve mesleki kontrollük hizmetlerini, bu şartname ve ekleri hükümlerine göre  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin (PİD ve mesleki kontrollük) niteliği ve karşılığında ödenecek ücretlerin hesabı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi” hükümlerine göre belirlenir ve bulunur. Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında, sözleşme yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin toplam yapı inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin (Proje ve İhale Dosyası-PİD) ücretinin hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyet değeri; 4. SINIF C GRUBU dur.

Açık alan düzenlemelerinde alınacak peyzaj mimarlığı hizmeti ücretinin hesabı; Peyzaj Mimarları Odası “Proje Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği” ile tariflenen 4. SINIF Kent Parkı esas alınarak yapılacaktır. Ücret hesabına esas alan, yarışma alanının toplamından, birinci ödülü kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

Çevre Altyapı ( Kirli su, temiz su, yağmur suyu, elektrik, aydınlatma, yangın vb.) hizmetleri (PİD) ücreti takdiren belirlenerek, idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenir.

- Büyükşehir Belediyesi  jüri üyelerinin önerilerini de dikkate alarak, müelliften uygulama projesi aşamasında bazı değişiklikler talep edebilir ve yaptırabilir.

- İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini etap etap yaptırmakta serbesttir.

Madde 25 – Anlaşmazlıkların Çözümü:

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Tekirdağ Süleymanpaşa Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Madde 26 –Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler:

“Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve  Kentsel Tasarım Proje Yarışması” dokümanları DVD ortamında yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir.

- Yarışma Şartnamesi

- İhtiyaç Programı

- Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler

1-Tekirdağ İdari Sınırları Haritası

2-Tekirdağ Merkezi Hava Fotoğrafı

3-Proje Alanı Hava Fotoğrafı

4-Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ve Kadastral  Durum(1/1000, 1/5000)

5-1/5000  ölçekli Nazım İmar Planının ilgili paftası ve plan hükümleri

6-1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planının ilgili paftaları ve plan hükümleri

7-Nazım ve Uygulama İmar Planları  Açıklama Raporu

8-Plankote Paftası

9-Elektrik Hattı Güzergahlarını Gösteren Harita ve Belgeler

10-Doğalgaz Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita

11-Telekom Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita

12-Alt Yapı Sıhhi Tesisatları Gösteren  Harita

13-Tekirdağ  Deprem Bölgeleri Haritası

14- Zemin Etüt Raporu

15-Fotoğraf Yön Paftası

16-Yarışma Alanına ait fotoğraflar

17- İklim Verileri

18- Proje Alanı Ulaşım Bilgileri

19-1/500 Maket sınırını gösteren pafta

Madde 27 – Yarışmacılardan Proje Tesliminde İstenenler:

- Kavramsal Plan ve Şemalar

Yarışma alanının çevresiyle ilişkilerini gösteren kavramsal pafta, alanın kent bütünü içinde konum, önem ve ilişkilerini gösterecek, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller, sirkülasyon gibi tasarım yönlendiricilerini ve yaklaşımını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacaktır.

- Genel Yerleşim Planı  (Ölçek: 1/2000)

Yarışma alanı bütününde ulaşım  sistemi, açık ve kapalı alan düzenlemeleri ile ilgili mekansal kurgu stratejileri, yeşil alan sistemleri ifade edilecektir.

- Özellikli Alanlara İlişkin Çizimler (Ölçek: 1/500)

1. Bölgede alanın tamamının, 2. Bölgede ise yarışmacılar tarafından vurgulanmak istenen kısımların plan, kesit, siluet vb. gerekli görülen detaylarını içerecek, zemin kat plan ve ilişkileri gösterilecektir. Yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım önerilerinin ölçeğinin gerektirdiği ayrıntıda gösterilmesi beklenmektedir.

- Yapılara İlişkin Mimari Projeler (Ölçek: 1/200-1/500)

Büyükşehir  Belediye Hizmet  Binasına  ilişkin planlar, kesitler ve görünüşler (1/200),

Kent Meydanı altında tasarlanacak yeraltı otoparkı plan ve kesitleri (1/500),

yer alacaktır.

- Üç Boyutlu Sunuşlar:

Tasarımların perspektifler ile üç boyutlu görsel sunum teknikleri desteklenerek anlatılması, kentsel donatı elemanları ve malzeme kararlarını yansıtması beklenmektedir.

- Yazılı Açıklamalar

Proje raporu, A4 boyutunda hazırlanabileceği gibi, paftalar üzerinde de düzenlenebilir. Proje raporuna, statik ve mekanik rapor ile  kentsel tasarım ilkeleri dahil edilmelidir. Ayrıca projenin kavramsal ana fikrini, genel yaklaşımı, ana kararları, sorunlar ve çözüm önerileri, projede öngörülen düzenlemelere yönelik konulara açıklık getirecek ve gerekirse detay çizimleri, şematik anlatımlar ve üç boyutlu görsel çalışmalarla da desteklenebilir.

- Maket

Maket ölçeği 1/500 dür. Renk ve teknik serbesttir. 100x70 cm ebatlarındaki maket sınırları "maket sınırı" paftasında belirtilmiştir. Maket sınırının yer aldığı pafta şartname ekleri arasındadır.

Madde 28 – Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi:

- Yarışmacılar, Madde 27’de istenenleri aşağıda detayları belirtilmekte olan formatta basılı olarak  Proje Paftaları ve Raporu ve Portfolyo şeklinde ve dijital kopyalarını içeren (orijinal ebatlarında ve 300 dpi, eps, tiff veya jpg formatında)  CD veya DVD ile birlikte teslim edecektir.

- Proje Paftaları :

- Pafta boyutları A0 olacak, dikey olarak asılacakları düşünülerek tasarlanacaklardır.  Pafta sayısı en fazla 8’dır.

- Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)

- Bütün paftalar fotoblok veya benzeri sert bir zemin üzerinde teslim edilecektir.

- Rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesinde 1x4 cm ebadında, çevresinde kapatılmasına imkan sağlayacak yeterli boşluk bırakılarak daktilo veya bilgisayarla yazılacaktır. CD veya DVD’nin üzerine  de sadece rumuz yazılacaktır.

- Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır.

- A3 Dosya :

Projeler, A3 formatına küçültülerek 1 takım halinde teslim edilecektir.

Tekirdağ İdari Sınırları Haritası

Tekirdağ Merkezi Hava Fotoğrafı

Proje Alanı Hava Fotoğrafı

Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ( 1/5000 )

Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ( 1/1000 )

Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Nazım İmar Planı  ( 1/5000 )

Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Uygulama İmar Planı ( 1/1000 )

Tekirdağ Deprem Bölgeleri Haritası

Fotoğraf Yön Paftası

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

| İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ''TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI, MEYDAN VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI'' kapsamında, yeni hizmet binası içinde yer alacak Daire Başkanlıkları ve Kapalı Otopark için istenen toplam m2 ler ve İhtiyaç Programı EK'te verilmiştir. |  |  |  |
|  | Adet | Ara Toplam m2 | Toplam m2 |
| A-Büyükşehir Belediye Hizmet Binası |  |  | 48,808.20 |
| A-1- GİRİŞ MEKANI |  | 480.00 |  |
| A-2 - BAŞKANLIK MAKAMI |  | 240.00 |  |
| A-3-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |  | 265.00 |  |
| A-4- BÜYÜKŞEHİR MECLİS SALONU |  | 1040.00 |  |
| A-6 - KONFERANS SALONU |  | 1520.00 |  |
| A-7-GENEL SEKRETERLİK |  | 80.00 |  |
| A-8-GENEL SEKRETER YARDIMCILARI(3 ADET) | 3 Adet | 240.00 |  |
| A-9-BAŞKAN DANIŞMANI | 2 Adet | 190.00 |  |
| A-10- TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI |  | 335.00 |  |
| A-5-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |  | 265.00 |  |
| A-11- 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |  | 465.00 |  |
| A-12-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 380.00 |  |
| YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | 680.00 |  |
| A-14-FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 60.00 |  |
| A-15-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 1735.00 |  |
| A-16-DEPREM RİSK YÖNETİMİ KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BŞK. |  | 860.00 |  |
| A-17-EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 490.00 |  |
| A-18-ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 1715.00 |  |
| A-19-TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 790.00 |  |
| A-20-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  | 1130.00 |  |
| A-21-İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 355.00 |  |
| A-22-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 990.00 |  |
| A-23-SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 690.00 |  |
| A-24-SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 1800.00 |  |
| A-25-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 710.00 |  |
| A-26-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 1300.00 |  |
| A-27-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 600.00 |  |
| A-28-BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 1025.00 |  |
| A-29-DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 740.00 |  |
| A-30-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  | 500.00 |  |
| A-31- REZERV DAİRE BAŞKANLIĞI (4 ADET ) | 4 Adet | 2000.00 |  |
| A-32-YEMEK SALONU + MUTFAK |  | 1000.00 |  |
| A-33-SERVİSLER |  | 3490.00 |  |
| A-34-TEKNİK SERVİSLER |  | 6703.00 |  |
| Büyükşehir Belediye Binasının Toplam Alanının %40'i Oranında Sirkülasyon Alanı Olarak değerlendirilmelidir. |  | 13945.20 |  |
| B-Meydan Altındaki Otopark |  |  | 26,191.80 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 75,000.00 |

|  | TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İHTİYAÇ PROGRAMI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Büyükşehir Belediye Hizmet Binası |  |  |  |  |  |  |
| BİRİM ADI |  |  |  | Kişi Sayısı | Alan | m2 |
| A-1- GİRİŞ MEKANI |  |  |  |  | 480 | m2 |
| Bu alan vatandaşın doğrudan hizmet aldığı ve herkese açık mekânları içermelidir. Belediye hizmetlerinin şeffaflığını yansıtmalı, çalışanların düzenli hizmet verebileceği şekilde tasarlanmalı ve vatandaşın hizmete en hızlı ulaşabileceği şekilde düzenlenmelidir. Danışma ve bilgi edinme hizmetleri yanında, çözüm merkezi, engelli koordinasyon merkezi, vezneler ve veznelerle ilgili birimler, kütüphane bağlantıları bu alandan kurulmalıdır. Ayrıca bekleme, sergileme ve duyuru gibi gereksinimlere de olanak tanımalıdır. |  |  |  |  |  |  |
| Danışma : Belediyeye girildiğinde bu alan ile karşılaşılacaktır. Ayrıca giriş kimlik kontrolü ve güvenlik de bu bölümde yer alacaktır. Bu alan kısa süreli bekleme ve belediye çalışanlarının ziyaretçi kabul noktası olarak da düşünülmelidir. |  |  |  | 2 | 20 | m2 |
| Zayıf Akım Odası : Santral, İzleme, kontrol, güvenlik, müzik, anons, ….vb. |  |  |  | 2-3 | 40 | m2 |
| Halkla İlişkiler , Çözüm Koordinasyon Merkezi: Çözüm masanın ana hedefi vatandaşın, belediye birimlerini dolaşmadan en kısa zamanda hizmet almasını sağlamaktır. Gelen talepler ilk olarak burada kabul edilecek ve işlemleri ilgili birimden takip edilecektir. Bu birim, vatandaş ile çalışanın bireysel olarak eşit seviyede ve yüz yüze iletişim kurabileceği şekilde olmalıdır. 5 personelle banko sistemi ile hizmet verecek olan bu birimde 40-45 kişilik numaralı bekleme sistemi düşünülmelidir. Ayrıca vatandaş belediye tanıtımı amaçlı broşür, yayın, yerel gazeteler, ilgili duyurular, afişler gibi materyalleri de bu alandan alabilmelidir. |  |  |  | 5 | 20 | m2 |
| Engelli Koordinasyon Merkezi : Belediyenin engelliler ile ilgili tüm hizmetleri ve organizasyonları bu birim tarafından yapılacaktır. Bu birim, 2 engelli personelin çalışacağı ve girişte ya da girişe yakın kısımda herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, oturma ve kayıt düzeninin sağlanabileceği bir bölüm olmalıdır. |  |  |  | 2 | 20 | m2 |
| Vezneler: Kolay ulaşılabilen, numaralı bekleme sistemi ile çalışan, bağımsız 15 birim olarak düşünülmelidir. Vezneler tahakkuk servisi ile doğrudan ilişkili olmalıdır. Vezne ve çalışan sayıları ile ilgili bilgiler ve diğer özellikleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ihtiyaç programında tanımlanmıştır. |  |  |  | 15 | 80 | m2 |
| Bekleme Salonu: |  |  |  |  | 300 | m2 |

| BİRİM ADI |  |  |  | Kişi Sayısı | Alan | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-2 - BAŞKANLIK MAKAMI |  |  |  |  | 240 | m2 |
| Makam Odası : Başkanlığa gelen ziyaretçilerin (10-15 kişi)ağırlanacağı ve resmi kabullerin yapılacağı düşünülmelidir. Ayrıca çok özel hediyeler ile birlikte Başkanlığa verilen plaket ve ödüllerin de sergileneceği bir bölüm bulunmalıdır. |  |  |  | 1 | 100 | m2 |
| Başkan Toplantı Odası: Gerektiğinde toplantı yapılabilecek, gerektiğinde makamda yapılacak sunum vb. faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği 15-20 kişilik toplantı odası olacaktır. İçinde TV, projeksiyon gibi teknik donanım bulunacak ve çalışma odası, sekreterya ile bağlantılı düşünülmelidir. |  |  |  | 15-20 | 50 | m2 |
| Başkan Çalışma ve Dinlenme Odası( Duş+Wc): 6-8 Kişilik Toplantıların yapılacağı bir çalışma odası olacaktır. Burada günlük çalışmalar yürütülecektir. Çalışma odası ziyaretçi sirkülasyonundan etkilenmeyecek, sakin ve düzenli bir çalışma yapmaya imkan verecektir.Çalışma odası belediye işleyişine hakim bir noktada olmalı ve odaya hem makamdan hem de sekreteryadan geçiş imkanı verilmelidir. Dinlenme Odası , Çalışma Ortamı ile Bağlantılı düşünülmelidir. Dinlenme Bölümünde Wc ve Duş düşünülmelidir. |  |  |  |  | 50 | m2 |
| Başkan Sekreterya : Başkan için 4 sekreterin çalışacağı bir oda olarak düşünülmelidir. |  |  |  | 4 | 40 | m2 |

| A-3-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  | 265 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Özel kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın randevu, toplantıları ve görüşmelerini düzenler, iş gezileri ile ilgili her türlü programı yapar. Başkanlığa en yakın birimdir. Bu nedenle makama yakın bir yerde konumlandırılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |
| Özel Kalem Müdürü : Müdür (başkan odası ve sekreter odası ile doğrudan ilişkilidir.) |  |  | 1 | 40 | m2 |
| Müdürlük Kalemi |  |  | 6 | 60 | m2 |
| Protokol ve Dış İlişkiler |  |  | 4 | 40 | m2 |
| Görüşme ve Bekleme Odası: Başkan Sekreteryası ile birlikte olmalı ancak ilişkili olmalıdır. Bekleme odasında aynı anda 15 kişi bekleyebilecek şekilde düşünülmelidir. |  |  | 15 | 30 | m2 |
| Ofis(Koruma+Şoför+Hizmetli) |  |  | 3 | 15 | m2 |
| Çay Ocağı : Başkanlığa özel olacak şekilde düzenlenmelidir. |  |  | 1 | 10 | m2 |
| WC : Başkanlık misafirleri ve ziyaretçilerin kullanacağı tuvaletler düşünülmelidir. |  |  |  | 20 | m2 |
| Depo : Başkanlığa ait depolanması gereken malzemelerin düzenli biçimde saklanabileceği bir depo olmalıdır. Müdürlük kalemi ile ilişkili çözülmelidir. |  |  |  | 20 | m2 |
| Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |

| A-4- BÜYÜKŞEHİR MECLİS SALONU |  | 1040 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Giriş ve fuaye: Meclisin fuayesi başkanlık bölümü ile ilişkilendirilmelidir. Bu anlamda, 100 kişilik kokteyl ve sergi amaçlı kullanılacak mekânda vestiyer, servis ve ıslak hacimler birimi yer almalıdır. |  | 150 | m2 |
| Meclis toplantı salonu: 60 üyeli genel kurul’un görüşmeler yaptığı ve kararlar ürettiği bu mekân, 90 kişilik dinleyici kapasitesinde olmalı, basın için 20 ve özel davetliler için 10 kişilik yer ayrılmalıdır. Başkanlık kürsüsü önünde kâtiplerin yer alacağı, grupların ayrışık düzende oturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. | 120+60 | 450 | m2 |
| Komisyon Odası : (20-25 kişilik 6 adet komisyon odası 6*50 =200m2) | 20-25 kişilik | 300 | m2 |
| Encümen salonu: Encümen üyeleri ve raportör için, 20 kişilik, U masa düzeninde, 20 kişi kapasiteli izleyici oturma yerleri ile gerektiğinde ihale salonu ve iç etkinliklerde de kullanılmaktadır. | 40-45 kişilik | 100 | m2 |
| Projeksiyon, Kontrol ve Simültane Çeviri Salonu: görsel-işitsel yayın yapılabilecek biçimde donatılmalı, bir projeksiyon odası ve kontrol odası, 1 adet anında çeviri odası bulunmalıdır. |  | 40 | m2 |

| A-5 - KONFERANS SALONU |  |  |  |  | 1520 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giriş ve fuaye |  |  |  |  | 300 | m2 |
| Konferans salonu 350-400 Kişilik |  |  |  |  | 600 | m2 |
| Çok Amaçlı Salonu |  |  |  |  | 300 | m2 |
| Kütüphane |  |  |  |  | 100 | m2 |
| Kafe ve Kafe Mutfağı |  |  |  |  | 100 | m2 |
| Salon Hazırlık Odası( Soyunma odası, Duş Wc) |  |  |  |  | 70 | m2 |
| Engelli WC, ve WC Mekanları düşünülecektir. |  |  |  |  | 50 | m2 |
| A-6-GENEL SEKRETERLİK |  |  |  |  | 80 | m2 |
| Genel Sekreter Odası |  |  |  | 1 | 50 | m2 |
| Sekreter Odası |  |  |  | 1 | 20 | m2 |
| Ofis |  |  |  | 1 | 10 | m2 |
| A-7-GENEL SEKRETER YARDIMCILARI(3 ADET) |  |  |  |  | 240 | m2 |
| Genel Sekreter Yardımcısı (3*50) |  |  |  | 50 | 150 | m2 |
| Sekreter Odası (3*20) |  |  |  | 1 | 60 | m2 |
| Ofis(3*10) |  |  |  | 2 | 30 | m2 |

| A-8-BAŞKAN DANIŞMANI |  | ( 5 Adet) |  |  | 190 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danışman(5*30) |  |  |  | 3 | 150 | m2 |
| Sekreter Odası (2*20) |  |  |  | 2 | 40 | m2 |
| A-9- TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 335 | m2 |
| Teftiş Kurulu Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
| Sekreter Odası |  |  |  | 1 | 15 | m2 |
| Şube Müdürü |  |  |  | 1 | 25 | m2 |
| Müfettiş (8*15) |  |  |  | 8 | 120 | m2 |
| Memur |  |  |  | 4 | 40 | m2 |
| Ofis |  |  |  | 2 | 10 | m2 |
| Toplantı Salonu |  |  |  |  | 50 | m2 |
| Kat Arşivi |  |  |  |  | 30 | m2 |

| A-10- 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |  |  |  |  | 465 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hukuk Müşaviri |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Hukuk Müşaviri |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Memur |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Evrak Kayıt |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 10-1 ) İCRA BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |
|  | Avukat |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 2 | 30 | m2 |
| 10-2 ) İDARİ DAVALAR BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |
|  | Avukat |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 2 | 30 | m2 |
| 10-3 ) HUKUK VE CEZA DAVALARI BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |
|  | Birim Sorumlusu |  |  |  | 25 | m2 |
|  | Avukat |  |  | 2 | 20 | m2 |
|  | Personel |  |  | 2 | 30 | m2 |
| 10-4 ) SAYMANLIK |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Sorumlusu Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 2 | 30 | m2 |

| A-11-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 380 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 |  |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 11-1 ) BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 6 | 90 | m2 |
| 11-2 ) HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 3 | 45 |  |
| 11-3 ) DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  |  | 30 | m2 |
| A-12-YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 680 | m2 |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 12-1 ) YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 17 | 265 | m2 |
| 12-2 ) MECLİS ŞUBE MÜDÜLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 8 | 120 | m2 |
| 12-3 ) ENCÜMEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 3 | 45 | m2 |
| 12-4 ) ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 3 | 45 | m2 |
| A-13-FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 60 | m2 |
| Ayrı bir Bina Yapılacağı için sadece Daire Başkanı Binaya geldiğindeÇalışma Ortamı olması için Odası ve Sekreteryası şeklinde düzenlenmesi istenmektedir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |

| A-14-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 1735 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası (2 adet) |  |  |  | 150 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 14-1 ) ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 20 | 300 | m2 |
| 14-2 ) MEKANSAL PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 15 | 225 | m2 |
| 14-3 ) İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 20 | 300 | m2 |
| 14-4 ) HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 15 | 225 | m2 |
| 14-5 ) KÜLTÜR VARLIKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 15 | 225 | m2 |
| 14-6 ) İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Muhasebeci |  |  | 6 | 60 | m2 |
|  | Büro Görevlisi |  |  |  |  | m2 |
| A-15-DEPREM RİSK YÖNETİMİ KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 860 | m2 |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 15-1 ) ZEMİN DEPREM İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 23 | 330 | m2 |
| 15-2 ) KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 23 | 330 | m2 |

| A-16-EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 490 | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 |  | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 |  | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 |  | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 |  | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 |  | m2 |
| 16-1 ) KAMULAŞTIRMA VE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 |  | m2 |
|  | Personel |  |  | 6 | 70 |  | m2 |
| 16-2 ) TAŞINMAZ MALLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 |  | m2 |
|  | Personel |  |  | 4 | 60 |  | m2 |
| 16-3 ) EMLAK YÖNETİMİ İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 |  | m2 |
|  | Personel |  |  | 10 | 135 |  | m2 |

| A-17-ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 1715 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 17-1 ) ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 19 | 285 | m2 |
| 17-2 ) TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 19 | 285 | m2 |
| 17-3 ) OTOGAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 15 | 225 | m2 |
| 17-4 ) TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 19 | 285 | m2 |
| 17-5 ) PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 24 | 360 | m2 |

| A-18-TARIMSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 790 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreterya |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 18-1 ) TARIMSAL ALTYAPILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 14 | 210 | m2 |
| 18-2) HALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 14 | 165 | m2 |
| 18-3)KIRSAL KALKINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 13 | 190 | m2 |

| A-19-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 1130 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 19-1 ) ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 14 | 210 | m2 |
| 19-2 ) ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 15 | 225 | m2 |
| 19-3 ) PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 2 | 30 | m2 |
| 19-4 ) HAFRİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 6 | 90 | m2 |
| 19-5 ) DENETİM VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 20 | 300 | m2 |

| A-20-İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 355 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 |  |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 |  |
| 20-1 ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel (3*60) |  |  | 12 | 180 | m2 |

| A-21-ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 990 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 100 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 21-1 )ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 15 | 225 | m2 |
| 21-2 )TRAFİK ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 10 | 150 | m2 |
| 21- 3 )TURİZM ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 10 | 150 | m2 |
| 21-4 )İDARİ HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ |  |  |  |  |  |  |
|  | Amir Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 11 | 165 | m2 |

| A-22-SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |  | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 45 |  | m2 |  |
|  |  | Sekreter Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  | m2 |  |
|  |  | Ofis |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | m2 |  |
|  |  | Toplantı Odası |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | m2 |  |
|  |  | Kat Arşivi |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | m2 |  |
|  |  | Malzeme Odası |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | m2 |  |
| 22-1 ) SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 8 |  | 120 |  | m2 |  |
| 22-2 ) ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 8 |  | 120 |  | m2 |  |
| 22-3)TOPLUM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 6 |  | 90 |  | m2 |  |
| 22-4 )MESLEKİ EDİNME VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 5 |  | 90 |  | m2 |  |
| A-23-SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | m2 |  |
| Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Doktor odasından geçişli muayene odası ve 2 adet hemşirenin birlikte çalışacağı oda şeklinde düzenlenecektir. Diğer Müdürlükler Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 45 |  | m2 |  |
|  | Sekreter Odası |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 |  | m2 |  |
|  | Ofis |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | m2 |  |
|  | Toplantı Odası |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | m2 |  |
|  | Kat Arşivi |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | m2 |  |
| 23-1 ) SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  | 33 |  |  | 470 |  | m2 |  |
| 23-2 ) MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  | 15 |  |  | 225 |  | m2 |  |
| 23-3 ) MEZBAHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  | 25 |  |  | 410 |  | m2 |  |
| 23-4 ) GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  | 8 |  |  | 120 |  | m2 |  |
| 23-5 ) VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  | 20 |  |  | 300 |  | m2 |  |

| A-24-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 710 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 |  |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 |  |
| 24-1 ) KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 20 | 300 | m2 |
| 24-2 ) GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 18 | 210 | m2 |

| A-25-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 1300 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vatandaşın kolay ulaşım sağlaması için bina giriş bölümüne yakın bir yerde belediye gelirlerinin tahsilatı için 10 adet vezne ve tahakkuk işlemlerini yapabilmek için 5 adet banko sistemine ve ayrıca otomatik sıra numaratör sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 60 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 100 | m2 |
| 25-1 ) BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 6 | 90 | m2 |
| 25-2 ) GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 33 | 495 | m2 |
| 25-3 ) MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 6 | 90 | m2 |
| 25-4 ) MALİ ÖN KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 6 | 90 | m2 |
| 25-5 ) GELİR TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 12 | 180 | m2 |
|  | Bankolar ve Vezneler için (Bina Girişinde 350 m2 Düzenlenmiştir. |  |  |  |  |  |

| A-26-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 600 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 26-1 ) İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 12 | 180 | m2 |
| 26-2 ) BORDRO VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 12 | 50 | m2 |
| 26-3 ) EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 5 | 75 | m2 |
| 26-4 ) İŞÇİ VE İŞVEREN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 3 | 45 | m2 |

| A-27-BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025 |  | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 45 |  | m2 |  |
|  |  | Sekreter Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  | m2 |  |
|  |  | Ofis |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | m2 |  |
|  |  | Toplantı Odası |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | m2 |  |
|  |  | Kat Arşivi |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | m2 |  |
| 27-1 ) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 15 |  | 265 |  | m2 |  |
| 27-2 ) YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 13 |  | 195 |  | m2 |  |
| 27-3 ) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 12 |  | 180 |  | m2 |  |
| 27-4 ) ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  |  | Personel |  |  |  |  |  | 9 |  | 135 |  | m2 |  |
| A-28-DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  | m2 |  |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 45 |  | m2 |  |
|  | Sekreterya |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  | m2 |  |
|  | Ofis |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | m2 |  |
|  | Toplantı Odası |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | m2 |  |
|  | Kat Arşivi |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | m2 |  |
| 28-1 ) İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  |  | 6 |  | 90 |  | m2 |  |
| 28-2 ) SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  |  | 4 |  | 60 |  | m2 |  |
| 28-3 ) AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  |  | 4 |  | 60 |  | m2 |  |
| 28-4 ) İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  |  |  |  | 1 |  | 25 |  | m2 |  |
|  | Personel |  |  |  |  |  | 4 |  | 60 |  | m2 |  |
| 28-5)Özel Güvenlik Odası |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | m2 |  |
| 28-6)Alarm Merkezi Odası |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | m2 |  |
| 28-7)Temizlik Personeli İdareci Odası |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | m2 |  |
| 28-8) Ambar (Bodrum Katta Düzenlenecektir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |

| A-29-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  | 500 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 15 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 29-1 ) STRATEJİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  |  | 150 | m2 |
| 29-2 ) ARAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  |  | 150 | m2 |

| A-30- REZERV DAİRE BAŞKANLIĞI (4 ADET ) |  |  |  | 565*4= | 2260 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her Şube Müdürü ayrı bir Odada olacak şekilde ve her şube meslek gruplarına (muhasebe, sekreterya, büro elemanı,teknik eleman) ve personel sayısına göre açık ofis sisteminde çalışma ortamı düzenlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
| Daire Başkanı Odası |  |  |  | 1 | 45 | m2 |
|  | Sekreter Odası |  |  | 1 | 20 | m2 |
|  | Ofis |  |  |  | 10 | m2 |
|  | Toplantı Odası |  |  |  | 50 | m2 |
|  | Kat Arşivi |  |  |  | 30 | m2 |
| 30-1 ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 12 | 180 |  |
| 30-2 ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
|  | Şube Müdürü Odası |  |  | 1 | 25 | m2 |
|  | Personel |  |  | 12 | 180 |  |

| A-31-YEMEK SALONU + MUTFAK |  | 1000 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yemek Salonu + Mutfak : Belediye personeline self-servis öğle yemeği hizmeti sunulacaktır. Mutfak, servis mutfağı olarak düşünülmeli, dışarıdan gelen yemeğin ısıtılarak servis edileceği düşünülmektedir. | 500 kişilik | 1000 | m2 |

| A-32-SERVİSLER |  |  |  |  |  |  |  |  | 3495 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Arşiv : Her Daire Başkanlığı için 100 m2 olacak şekilde bodrum katta genel Arşiv düzenlenmesi isten mektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | m2 |
| Arşiv memuru odası |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | m2 |
| Gelen posta |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | m2 |
| Bilgisayar sistem odaları (her katta olmalıdır.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | m2 |
| Çay ocağı (yeterli sayıda düşünülmelidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |
| Kopyalama merkezi |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | m2 |
| Mescit ( Abdest alma yeriyle birlikte düşünülmeli.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | m2 |
| Temizlik odası (her katta 10m2 düşünülmelidir .) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |
| Temizlik hizmetlileri soyunma odası-duş-wc (bodrum katta düşünülmelidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | m2 |
| Temizlik malzemeleri deposu (bodrum katta düşünülmelidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | m2 |
| Emzirme |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | m2 |
| Kreş |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | m2 |
| WC'ler ( Bay, Bayan ve Engelli olmak üzere Her katta düzenlenmeli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |
| A-33-TEKNİK SERVİSLER |  |  |  |  |  |  |  | 6703 |  | m2 |
| Gerekli Yerlerde Konumlandırılabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trafo/ups/ Ana Toblo/ Jenaratör Odası |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | m2 |
| Otomasyon |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | m2 |
| Havalandırma /Isıtma/ Soğutma/ Su Depoları |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | m2 |
| Teknik Amir Şefliği |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | m2 |
| Sığınak |  |  |  |  |  |  |  | 2213 |  | m2 |
| Otopark : 200 araçlık bina bodrum katında tesis edilmeli 20 araçlık protokol için ayrılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  | m2 |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  | 34,863.00 |  | m2 |
| Büyükşehir Belediye Binasının Toplam Alanının %40'i Oranında Sirkülasyon Alanı Olarak değerlendirilmelidir. |  |  |  |  |  | 40% |  | 13,945.20 |  | m2 |
| Belediye Binası Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 48,808.20 |  | m2 |

| B-Meydan Altındaki Otopark |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kent içi otopark kapasiteleri açısından önemli sayılacak bir kapasiteye sahip olan otoparkın giriş ve çıkışlarının, kent ve yakın çevre taşıt ve yaya trafiğine olan etkilerini göz önüne alarak çözüm getirmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Halka açık kapalı otopark |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Belediye birimlerinin kullanımı için kapalı otopark |  |  |  |  |  |  |  |
| Oto yıkama alanı (10 araçlık alan) |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknik servisler (havalandırma santrali) |  |  |  |  |  |  |  |
| Otopark bakım işletme (personel soyunma-wc-güvenlik) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  | 26,191.80 | m2 |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 75,000.00 | m2 |  |
| 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri(Otopark, Sığınak, Yangın, Asansör vb.), Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaç Programında belirtilen kullanım büyüklüklerinde ±%10 oranında farklılık olabilir. |  |  |  |  |  |  |  |